山东技师学院电动车棚安装项目招标公告

一、项目内容要求

(一)项目基本情况：

工程名称：山东技师学院电动车棚安装项目

工程地点：山东技师学院院内

本项目控制价：89800.00元。

(二)项目内容及要求：

1、新建电动车棚安装项目位于校园内办公楼南侧、4号车间北侧、学生餐厅西侧，其中办公楼南侧车棚为张拉膜车棚，面积36㎡；4号车间北侧为彩钢瓦车棚，面积51㎡（单侧），学生餐厅西侧为彩钢瓦车棚，面积180㎡（双侧）。样式参照效果图：

2、车棚框架部分主立柱采用φ160mm的钢管，壁厚≥6mm,大梁采用φ75mm钢管，壁厚≥3mm，弯弧成型，斜撑采用采用φ63mm钢管，壁厚≥3mm，横梁檩条部分采用40X60X3mm方管，焊接成坚固形状，并进行防锈处理，表明喷漆，颜色由甲方确定。焊接的形状要达到国家规定标准，达到防风、抗震等效果。

3、车棚立柱基础尺寸1000x1000x1000mm,钢筋预埋地笼，要求达到抗风、抗下沉要求。

4、计划工期20日历天，施工质量要求及验收标准达到国家现行《施工质量验收规范》。

5、该项目投标人自行设计图纸并编制工程量清单，报价为全费用综合单价，包括但不限于设计、制作、运输、安装、税金等全部费用。总价包死。

6、如有需要投标人可自行踏勘现场，踏勘费用自理。

(三)投标人资格及投标要求：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位；营业执照经营范围包含钢结构。

2.投标人须提供近三年类似工程业绩及合同。

3.投标人提供钢柱、方管、彩钢瓦等样品，样品尺寸不小于10cm，提供相关材料检测报告等。

4.投标人标书内须附各车棚现场实景设计效果图。

(四)施工安全要求：

中标人在施工过程中必须采取措施确保安全，对施工安全负责，承担施工过程中由施工导致的可能发生的一切人员伤害的一切责任，招标人不对此承担任何责任。投标人需配合校内各部门的管理、做好协调工作。

二、电子报名时间及必须上传的资料

（一）时间：2020年7月29日9时0分至2020年8月5日15：30分（北京时间，法定节假日除外）；

报名邮箱：sdjsxyzbbgs@126.com；

（二）投标人资质：具备相关资质的单位

（三）需要上交的资料

1.法人授权书原件、法人身份证及被授权人身份证；

2.单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的相关证件；

3.以上材料为盖单位印章的PDF文件或照片，材料要清楚。投标文件必须注明投标项目名称并留有授权人联系方式。

三、递交投标文件截止的时间、地点

1.时间：2020年7月29日9时0分至2020年8月5日15：30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：山东技师学院章丘校区校门口门卫值班室投标箱。

3.投标文件其他要求：

（1）公司须企业营业执照及资质证书复印件（加盖单位红色印章）

（2）公司须法定代表人授权委托书原件

（3）投标报价表

（4）服务承诺书

（5）营业执照有相应的经营范围，近三年（2017年1月1日至开标日期）在经营活动中没有重大违法记录。

四、开标时间与地点

另行通知

五、其他事项

投标方投标时递交的所有材料为学校招投标存档材料，一经报名，恕不退还。投标文件一式叁份，需胶印,盖章密封，标书不退。封面注明投标单位、投标联系人及联系方法。

六、联系电话

江老师（资产财务处）17515315158，王老师（后勤保障处）17515315676。

七、监督

联系电话：17515315056李主任。

如果发现违规问题，可以给山东技师学院纪检监察审计办公室电话或寄信反映情况。