附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东技师学院章丘校区消防设施改造清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | | 名称规格 | | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 备 注 |
| 1 | | 5kg干粉灭火器 | | 100 |  | |  | | 7、8号楼学生公寓国际交流中心 |
| 2 | | 维修灭火器 | | 40 |  | |  | |
| 3 | | 消防水带 | | 10 |  | |  | | 7、8号楼学生公寓 |
| 4 | | 水带卡扣 | | 20 |  | |  | |
| 5 | | 消火栓箱 | | 10 |  | |  | |
| 6 | | 消防水箱及增压稳压设施（稳压泵、稳压罐） | | 1 |  | |  | | 7号楼学生公寓 |
| 7 | | 应急照明 | | 20 |  | |  | | 实习车间 |
| 8 | | 疏散指示 | | 30 |  | |  | |
| 9 | | 疏散门 | | 1 |  | |  | |  |
| 10 | | 消防软管卷盘 | | 51 |  | |  | | 7、8号楼学生公寓、办公楼 |
| 11 | | 消火栓 | | 51 |  | |  | |
| 12 | | 上喷 | | 100 |  | |  | | 图书馆 |
| 13 | | 末端试水 | | 1 |  | |  | |
| 14 | | 线路、安装费 | | 1 |  | |  | |  |
| 合计 | |  | |  |  | |  | |  |
| 山东技师学院燕山校区二号学生公寓消防设施改造清单 | | | | | | | | | |
| 耗用主要材料 | 名称规格 | | 数量 | | | 单价 | | 合价 | |
| 应急疏散指示灯 | | 80 | | |  | |  | |
| 应急照明灯 | | 56 | | |  | |  | |
| 灭火器（含灭火器箱） | | 70 | | |  | |  | |
| 双扇防火门 | | 14 | | |  | |  | |
| 水带 | | 28 | | |  | |  | |
| 安装费线路等费用以现场实际情况为准 | | 1 | | |  | |  | |
|  | 燕山校区总价（含税）元 | |  | | |  | |  | |